江苏食品药品职业技术学院
洪泽湖产业学院学生餐厅北侧宣传栏建设项目
校内招采文件

江苏食品药品职业技术学院

2026年3月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生餐厅北侧宣传栏建设项目，预算10万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照须包含广告制作、广告安装或建筑装饰装修等与本项目相关范围资质。

二、项目需求

1、项目内容
	序号
	项目内容
	施工要求及技术参数
	数量
	单位

	1
	铝合金围栏安装
	1、现场放线定位：放出立柱中心线、间距、标高。
2、基坑开挖和钢筋绑扎：下挖60cm深度，10cm石子垫层，扎钢筋笼主筋：4Φ12 HRB400（纵向）箍筋：Φ8@200mm（环形），浇筑400×400×500mm C25基础混凝土。
参数：横杆60*80*2.0mm铝合金型材，竖杆壁厚1.5厚度铝合金型材，立柱2300*100×100×2.5mm镀锌钢管型材，立柱间隔3米，围栏高度2.2米，款式参考效果图
	49
	米

	2
	铝合金门安装
	1、现场放线定位：放出立柱中心线、间距、标高。
2、基坑开挖和钢筋绑扎：下挖80cm深度，10cm石子垫层，扎钢筋笼主筋：6Φ12 HRB400（纵向）箍筋：Φ10@200mm（环形），浇筑500×500×600mm C25基础混凝土。
参数：横杆壁厚2.0mm，竖杆壁厚1.5mm，立柱2500*120×120×3.0mm镀锌钢管型材，门宽3.5米，门高度2.2米，自带铝合金双面锁型材隐形门锁款，铜锁芯，款式参考效果图
	3.5
	米

	3
	亮化灯箱
	户外超薄防水广告灯箱（高清软膜UV画面）
结构与材质参数
边框材质：四边边框80mm宽铝合金型材壁厚1.2mm，高1.5米，长3米
背板：镀锌钢板背板 厚度：0.8mm 
光源：LED 背发光，IP65 防水灯板 + IP67 防水电源，亮度≥5000cd/㎡，6000K 正白，间距 3–5cm，无暗区无排骨纹。背光灯品牌：蓝景、索柏、旭钰
电源：供电灯箱内部DC 24V 低压，输入AC 220V，根据现场自行配置电源线,户外装用电线品牌：远东、江南、上上
防护：防雨、防尘、防晒、防蚊虫
	6
	个

	4
	拆除围墙
	拆除旧围墙上半部柱部分，保留下半横梁地基部分，上半部分基础拆除厚水泥砂浆找平后，墙体拆除破损部分腻子修复，用灰色油漆粉刷。场地平整、夯实，现场清运建筑垃圾至校园外3公里。
	55
	米


2、施工要求：

（1）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。

（2）现场作业符合规范、确保安全、简洁、美观，施工结束后清运完现场垃圾。
（3）施工完成时间：2026年4月15日前。

（4）项目所用材料有厂家正规的质检报告，所有材料免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、施工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应采购文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，中标方在签订合同前向采购方支付人民币叁仟元整（¥3000.00）作为履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：

（1）报价单（原件加盖公章）；

（2）提供下列材料：

①营业执照副本，其营业执照须含广告制作、广告安装或建筑装饰装修等与本项目相关范围；

②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；
③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（3）法人身份证明和法人身份证；

（4）法人授权委托书、被委托人身份证（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（5）对公账户证明；

注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。

6、响应文件递交：

响应文件接收时间：2026年3月14日8:30至2026年3月18日17:30；逾期不候

递交方式：现场递交或顺丰快递，于2026年3月18日17:30之前送到或寄达，逾期不候；

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312

7、开启时间及地点：

时间：2026年3月19日15:00；

地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。（各响应人无需到场）
三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。
四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院  

2026年3月13日  

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生餐厅北侧宣传栏建设项目
响应文件

（响应人全称加盖公章）
在2026年3月19日前不准启封

附件二：授权委托书格式

 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生餐厅北侧宣传栏建设项目校内招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与校内招采、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生餐厅北侧宣传栏建设项目报价单

	序号
	项目内容
	施工要求及技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	铝合金围栏安装
	1、现场放线定位：放出立柱中心线、间距、标高。
2、基坑开挖和钢筋绑扎：下挖60cm深度，10cm石子垫层，扎钢筋笼主筋：4Φ12 HRB400（纵向）箍筋：Φ8@200mm（环形），浇筑400×400×500mm C25基础混凝土。
参数：横杆60*80*2.0mm铝合金型材，竖杆壁厚1.5厚度铝合金型材，立柱2300*100×100×2.5mm镀锌钢管型材，立柱间隔3米，围栏高度2.2米，款式参考效果图
	49
	米
	
	

	2
	铝合金门安装
	1、现场放线定位：放出立柱中心线、间距、标高。
2、基坑开挖和钢筋绑扎：下挖80cm深度，10cm石子垫层，扎钢筋笼主筋：6Φ12 HRB400（纵向）箍筋：Φ10@200mm（环形），浇筑500×500×600mm C25基础混凝土。
参数：横杆壁厚2.0mm，竖杆壁厚1.5mm，立柱2500*120×120×3.0mm镀锌钢管型材，门宽3.5米，门高度2.2米，自带铝合金双面锁型材隐形门锁款，铜锁芯，款式参考效果图
	3.5
	米
	
	

	3
	亮化灯箱
	户外超薄防水广告灯箱（高清软膜UV画面）
结构与材质参数
边框材质：四边边框80mm宽铝合金型材壁厚1.2mm，高1.5米，长3米
背板：镀锌钢板背板 厚度：0.8mm 
光源：LED 背发光，IP65 防水灯板 + IP67 防水电源，亮度≥5000cd/㎡，6000K 正白，间距 3–5cm，无暗区无排骨纹。背光灯品牌：蓝景、索柏、旭钰
电源：供电灯箱内部DC 24V 低压，输入AC 220V，根据现场自行配置电源线,户外装用电线品牌：远东、江南、上上
防护：防雨、防尘、防晒、防蚊虫
	6
	个
	
	

	4
	拆除围墙
	拆除旧围墙上半部柱部分，保留下半横梁地基部分，上半部分基础拆除厚水泥砂浆找平后，墙体拆除破损部分腻子修复，用灰色油漆粉刷。场地平整、夯实，现场清运建筑垃圾至校园外3公里。
	55
	米
	
	

	合计
	¥：            （人民币大写         ）


备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。
公司（加盖公章）

年   月   日

 联系人：                                                           联系电话： 

附件五：对公账户证明

公司账户证明
致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 
如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！
单位名称： 
日期：    年   月   日

